OFFRE FINANCIÈRE – BORDEREAU DE PRIX			         ANNEXE 6.1

Référence : EEB2 2026-14

Quantités estimées pour 1 mois de location

| Veuillez remplir et signer le document |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description de l'article | Unité | Quantité/mois | Votre référence | Prix unitaire en € HTVA | Total en € HTVA |
| Assemblage de 6 classes modulaires superposées |  |  |  |  |  |
| modules avec résistance au feu R60 et EI30 avec certificat, • Équipé de volets • Equipé d’éclairage • Equipé de chauffage électrique • Équipé de minimum 3 prises libres par module • Equipé de 2 prises réseaux libres par classe • Equipé d’un mur renforcé pour la pose d’un écran I3 dans chaque classe | PCE | 20 |  |  | € - |
| escalier extérieur | PCE | 1 |  |  | € - |
| Couloirs module 5,8x2,44m | PCE | 4 |  |  | € - |
| Dalles PVC 40x40 cm jusqu’à 15cm/module | PCE | 12 |  |  | € - |
| Marchepied pour une porte simple (grille) | PCE | 1 |  |  | € - |
| Câblage pour détecteur d’incendie sur centrale d’incendie sur site | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Eclairage extérieur – sensor | PCE | 2 |  |  | € - |
| Rappel de porte | PCE | 2 |  |  | € - |
| Éclairage de secours | PCE | 8 |  |  | € - |
| Inverter (Pompe à chaleur/climatiseur) : • Climatiseur Split 2,5kW | PCE | 8 |  |  | € - |
| • Climatiseur Split 3,5kW | PCE | 2 |  |  | € - |
| Chauffage numérique avec Air Safe couloir | PCE | 2 |  |  | € - |
| Extincteur incendie (poudre) | PCE | 8 |  |  | € - |
| Assemblage |  |  |  |  |  |
| Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à l’installation des modules | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Une grue | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Nombre d’unités à assembler | PCE | 25 |  |  | € - |
| Certificat électrique assemblage | PCE | 24 |  |  | € - |
| Adaptations au dépôt selon les plans | PCE | 24 |  |  | € - |
| Trousse de premier soins (enfant) par classe | PCE | 6 |  |  | € - |
| Pour la pompe à chaleur/climatisuer : • nacelle articulée, diesel (jour) | PAQ | 1 |  |  | € - |
| • montage d’inverseur | PCE | 10 |  |  | € - |
| Tension électrique d’alimentation des modules en 380v tri+T+N : • Mise à niveau • Pontage électrique entre modules | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Démontage |  |  |  |  |  |
| Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à la désinstallatiuon des modules | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Une grue | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Nombre d’unités à désassembler | PCE | 25 |  |  | € - |
| Nettoyage final des modules | PCE | 24 |  |  | € - |
| Transport de l’inverseur restitution | PCE | 10 |  |  | € - |
| Nacelle articulée, diesel (jour) | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Démontage de l’inverseur | PCE | 10 |  |  | € - |
| Assemblage de 6 modules pour 2 bureaux |  |  |  |  |  |
| modules avec résistance au feu R60 et EI30 avec certificat, • Équipé de volets • Equipé d’éclairage • Equipé de chauffage électrique • Équipé de minimum 3 prises libres par module • Equipé de 2 prises réseaux libres par classe | PCE | 6 |  |  | € - |
| Dalles PVC 40x40 cm jusqu’à 15cm/module | PCE | 6 |  |  | € - |
| Marchepied pour une porte simple (1 par porte extérieur) | PCE | 2 |  |  | € - |
| Câblage pour détecteur d’incendie sur centrale d’incendie sur site | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Eclairage extérieur – sensor (1 par porte) | PCE | 2 |  |  | € - |
| Rappel de porte (1 par porte extérieur) | PCE | 2 |  |  | € - |
| Éclairage de secours (1 par porte extérieur) | PCE | 2 |  |  | € - |
| Inverter (Pompe à chaleur/climatiseur) : • Climatiseur Split 2,5kW | PCE | 4 |  |  | € - |
| Extincteur incendie (poudre) | PCE | 2 |  |  | € - |
| Rajout de fenêtre non standard | PCE | 8 |  |  | € - |
| Assemblage |  |  |  |  |  |
| Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à l’installation des modules | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Une grue | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Nombre d’unités à assembler | PCE | 6 |  |  | € - |
| Certificat électrique assemblage | PCE | 6 |  |  | € - |
| Adaptations au dépôt selon les plans | PCE | 4 |  |  | € - |
| Trousse de premier soins (enfant) par classe | PCE | 1 |  |  | € - |
| Rajout de fenêtre non standard (classes) | PCE | 8 |  |  | € - |
| Pour la pompe à chaleur/climatisuer : • montage d’inverseur | PCE | 4 |  |  | € - |
| Tension électrique d’alimentation des modules en 380v tri+T+N : • Mise à niveau • Pontage électrique entre modules | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Démontage |  |  |  |  |  |
| Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à la désinstallatiuon des modules | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Une grue | PAQ | 1 |  |  | € - |
| Nombre d’unités à désassembler | PCE | 6 |  |  | € - |
| Nettoyage final des modules | PCE | 6 |  |  | € - |
| Transport de l’inverseur restitution | PCE | 4 |  |  | € - |
| Démontage de l’inverseur | PCE | 4 |  |  | € - |
|  |  |  |  | TOTAL | € - |