## Offre_financière
Annexe 6 : Offre financière
Nom de la société :
Ref. de la procédure: | EEB2 2026-14
Veuillez remplir et signer le document
Description de l'article | Unité | Quantité/mois | Votre référence | Prix unitaire en € HTVA | Total en € HTVA
Assemblage de 6 classes modulaires superposées
modules avec résistance au feu R60 et EI30 avec certificat, • Équipé de volets • Equipé d’éclairage • Equipé de chauffage électrique • Équipé de minimum 3 prises libres par module • Equipé de 2 prises réseaux libres par classe • Equipé d’un mur renforcé pour la pose d’un écran I3 dans chaque classe | PCE | 20 |  |  | 0
escalier extérieur | PCE | 1 |  |  | 0
Couloirs module 5,8x2,44m | PCE | 4 |  |  | 0
Dalles PVC 40x40 cm jusqu’à 15cm/module | PCE | 12 |  |  | 0
Marchepied pour une porte simple (grille) | PCE | 1 |  |  | 0
Câblage pour détecteur d’incendie sur centrale d’incendie sur site | PAQ | 1 |  |  | 0
Eclairage extérieur – sensor | PCE | 2 |  |  | 0
Rappel de porte | PCE | 2 |  |  | 0
Éclairage de secours | PCE | 8 |  |  | 0
Inverter (Pompe à chaleur/climatiseur) : • Climatiseur Split 2,5kW | PCE | 8 |  |  | 0
• Climatiseur Split 3,5kW | PCE | 2 |  |  | 0
Chauffage numérique avec Air Safe couloir | PCE | 2 |  |  | 0
Extincteur incendie (poudre) | PCE | 8 |  |  | 0
Assemblage
Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à l’installation des modules | PAQ | 1 |  |  | 0
Une grue | PAQ | 1 |  |  | 0
Nombre d’unités à assembler | PCE | 25 |  |  | 0
Certificat électrique assemblage | PCE | 24 |  |  | 0
Adaptations au dépôt selon les plans | PCE | 24 |  |  | 0
Trousse de premier soins (enfant) par classe | PCE | 6 |  |  | 0
Pour la pompe à chaleur/climatisuer : • nacelle articulée, diesel (jour) | PAQ | 1 |  |  | 0
• montage d’inverseur | PCE | 10 |  |  | 0
Tension électrique d’alimentation des modules en 380v tri+T+N : • Mise à niveau • Pontage électrique entre modules | PAQ | 1 |  |  | 0
Démontage
Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à la désinstallatiuon des modules | PAQ | 1 |  |  | 0
Une grue | PAQ | 1 |  |  | 0
Nombre d’unités à désassembler | PCE | 25 |  |  | 0
Nettoyage final des modules | PCE | 24 |  |  | 0
Transport de l’inverseur restitution | PCE | 10 |  |  | 0
Nacelle articulée, diesel (jour) | PAQ | 1 |  |  | 0
Démontage de l’inverseur | PCE | 10 |  |  | 0
Assemblage de 6 modules pour 2 bureaux
modules avec résistance au feu R60 et EI30 avec certificat, • Équipé de volets • Equipé d’éclairage • Equipé de chauffage électrique • Équipé de minimum 3 prises libres par module • Equipé de 2 prises réseaux libres par classe | PCE | 6 |  |  | 0
Dalles PVC 40x40 cm jusqu’à 15cm/module | PCE | 6 |  |  | 0
Marchepied pour une porte simple (1 par porte extérieur) | PCE | 2 |  |  | 0
Câblage pour détecteur d’incendie sur centrale d’incendie sur site | PAQ | 1 |  |  | 0
Eclairage extérieur – sensor (1 par porte) | PCE | 2 |  |  | 0
Rappel de porte (1 par porte extérieur) | PCE | 2 |  |  | 0
Éclairage de secours (1 par porte extérieur) | PCE | 2 |  |  | 0
Inverter (Pompe à chaleur/climatiseur) : • Climatiseur Split 2,5kW | PCE | 4 |  |  | 0
Extincteur incendie (poudre) | PCE | 2 |  |  | 0
Rajout de fenêtre non standard | PCE | 8 |  |  | 0
Assemblage
Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à l’installation des modules | PAQ | 1 |  |  | 0
Une grue | PAQ | 1 |  |  | 0
Nombre d’unités à assembler | PCE | 6 |  |  | 0
Certificat électrique assemblage | PCE | 6 |  |  | 0
Adaptations au dépôt selon les plans | PCE | 4 |  |  | 0
Trousse de premier soins (enfant) par classe | PCE | 1 |  |  | 0
Rajout de fenêtre non standard (classes) | PCE | 8 |  |  | 0
Pour la pompe à chaleur/climatisuer : • montage d’inverseur | PCE | 4 |  |  | 0
Tension électrique d’alimentation des modules en 380v tri+T+N : • Mise à niveau • Pontage électrique entre modules | PAQ | 1 |  |  | 0
Démontage
Le transport pour l’entièreté des matériaux nécessaires à la désinstallatiuon des modules | PAQ | 1 |  |  | 0
Une grue | PAQ | 1 |  |  | 0
Nombre d’unités à désassembler | PCE | 6 |  |  | 0
Nettoyage final des modules | PCE | 6 |  |  | 0
Transport de l’inverseur restitution | PCE | 4 |  |  | 0
Démontage de l’inverseur | PCE | 4 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Nom, prénom et fonction du représentant du soumissionnaire habilité à signer :
Date:
Signature :